## Glava
Brtonigla 07.2022.
TROŠKOVNIK
Izrada i montaža vanjske PVC stolarije
na zgradi u Bunarskoj ulici - Brtonigla
VRIJEDNOST RADOVA: |  | 0
PDV 25 %: |  | 0
SVEUKUPNO: |  | 0 | kn

## Specifikacija
Objekt u Bunarskoj ulici - Brtonigla
U cijenu su predviđeni svi radovi na zamjeni dotrajale drvene vanjske stolarije prozori i vrata s pvc i alu stolarijom. Predviđena je ugradnja bijelih pvc prozora s schuco ct 70 profilima, alu grilje i vrata sive boje 9006 s obićnom profilom R40. Radom je predviđena demontaža dotrajale stolarije, dobava i montaža nove pvc i alu stolarije te sav potreban materijal za montažu nove stolarije. Predvidjeti završno silikoniranje stolarije.
1. | Dvokrilni o/z prozori dimenzije 960 x 1680, termopan staklo 4/16/4
|  | kom | 5 | a' | kn | 0
2. | Dvokrilna grilja s pomičnim lamelama dimenzije 855 x 1595.
|  | kom | 5 | a' | kn | 0
3. | Dvokrilna ulazna vrata, kombinacija doljnji dio vrata puna, gornji dio mutno staklo dimenzije 1390 x 2105
|  | kom | 1 | a' | kn | 0
|  |  |  | Ukupno: | kn | 0
|  |  |  | Ukupno: | kn | 0
|  |  |  | PDV 25 %: | kn | 0
|  |  |  | Sveukupno: | kn | 0